附件1：采购需求及响应报价表

项目名称：广西中医药大学百年乐制药有限公司2026年计量器具校准服务

项目编号: BNL-2026-JZT-002

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

2．报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采购项目名称 | 数量单位 | 采购需求 |  |  |
| 1 |  | 广西中医药大学百年乐制药有限公司2026年计量器具校准项目服务项目 | 235个（以采购人提供的实际计量器具目录为准） | - 主要技术需求 对采购人所有在用计量器具提供规范、精准、可溯源的校准服务，保障计量器具测量数据准确可靠，满足生产、检验及合规要求。校准范围包括但不限于： 衡器类：电子天平、电子秤、台秤等。 温度类：温湿度计、干燥箱、培养箱等。 理化类：pH计、电导率仪、容量器具等。 其他：生产和检验用需校准设备。 2. 配置需求 2.1具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的、有效的实验室认可证书，且认可范围必须覆盖本项目所需校准的全部项目类别。 2.2拥有固定执业场所、持证计量专业人员及满足校准工作所需的设施设备。 3. 服务需求 3.1 服务提供商应按照用户需求，接到通知后到采购人指定地点（包含东葛厂区和龙岗厂区）对计量器具进行校验。 3.2 出具带CNAS标识合法有效的校准证书，数据完整可追溯，可用于合规检查。 3.3 完成计量标识粘贴，不合格器具告知与建议。 3.4响应及时，紧急校准48小时内到场，常规校准按约定周期完成。 3.5其他相应的服务。 |  |  |
| 二、供应商响应情况 |  |  |  |  |  |  |
| 广西中医药大学百年乐制药有限公司2026年计量器具校准服务项目参数响应情况： 无偏离 ； 广西中医药大学百年乐制药有限公司2026年计量器具校准服务项目商务响应情况： 无偏离 ； |  |  |  |  |  |  |
| 三、供应商报价（可另附清单） |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明：报价总价须包含如产品价格、运输费、安装费、税费等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 计量 单位 | 总量 | 单价/元 | 金额（元） （总量×单价） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价：大写： ；小写人民币： |  |  |  |  |  |  |

供货商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）

联系人及联系电话：

报价日期：   年  月   日