附件3

采购需求

说明：

1、投标人须根据广西中医药大学百年乐制药有限公司2026年计量器具校准服务项目明细需求 、商务需求提供一一对应的响应偏离表。

2、本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、▲技术参数需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 |  | 数量 单位 | 项目要求及物品参数需求 |
| 1 | 广西中医药大学百年乐制药有限公司2026年计量器具校准服务项目 |  | 235个（以采购人提供的实际计量器具目录为准） | - 主要技术需求 对采购人所有在用计量器具提供规范、精准、可溯源的校准服务，保障计量器具测量数据准确可靠，满足生产、检验及合规要求。校准范围包括但不限于： 衡器类：电子天平、电子秤、台秤等。 温度类：温湿度计、干燥箱、培养箱等。 理化类：pH计、电导率仪、容量器具等。 其他：生产和检验用需校准设备。 2. 配置需求 2.1具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的、有效的实验室认可证书，且认可范围必须覆盖本项目所需校准的全部项目类别。 2.2拥有固定执业场所、持证计量专业人员及满足校准工作所需的设施设备。 3. 服务需求 3.1 服务提供商应按照用户需求，接到通知后到采购人指定地点（包含东葛厂区和龙岗厂区）对计量器具进行校验。 3.2 出具带CNAS标识合法有效的校准证书，数据完整可追溯，可用于合规检查。 3.3 完成计量标识粘贴，不合格器具告知与建议。 3.4 响应及时，紧急校准48小时内到场，常规校准按约定周期完成。 3.5其他相应的服务。 |
| 二、▲商务需求 |  |  |  |  |
| 服务地点 |  | 服务地点：广西中医药大学百年乐制药有限公司东葛厂区、龙岗厂区 |  |  |
| 付款方式 |  | 采购人以验收合格的校准量进行结算。 |  |  |
| 三、▲其他要求 |  |  |  |  |
| 服务期间应确保处理工作的及时性，每逾期校准一批计量器具（以采购人通知的处理时间为准），按照该批次校准费用的千分之五向采购人支付违约金。 |  |  |  |  |