## 封-1 工程预算书
| ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
| 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程
建设单位: | 建设单位: | 建设单位: |  | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 |  | 工程造价: |  | 33884.52元 | 33884.52元 | 33884.52元 | 33884.52元
施工单位: | 施工单位: | 施工单位: | [5 empty] | 建筑面积: |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡
编制单位: | 编制单位: | 编制单位: |  | 广西中医药大学审计处 | 广西中医药大学审计处 | 广西中医药大学审计处 |  | 单方造价:
审核单位: | 审核单位: | 审核单位: | [5 empty] | 编制日期:
编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 编制人证号: | 编制人证号: | 编制人证号:
审 核 人: | 审 核 人: | 审 核 人: | [5 empty] | 审核人证号: | 审核人证号: | 审核人证号:

## 表-04 单位工程预算汇总表
单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表
工程名称;五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称;五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称;五和食堂配电线路改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 28732.56 | 28732.56
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 823.33 | 823.33
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 596.82 | 596.82
3 | 其他项目清单计价合计 | 59.11 | 59.11
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 1471.72 | 1471.72
6 | 增值税 | 2797.8 | 2797.80
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 33884.52 | 33884.52
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 28732.56 | 28732.56
1 | 030408001002 | 低压电缆 0.6/1KV YJV-4×35+1×16mm2 | m | 6.00 | 150.06 | 900.36 | 900.36
1.部位：总电箱到空调总电箱
2.具有3C认证，ISO9000认证
3.品牌参考相当于“桂林国际”、“阳工”、“银杉”
2 | 030404017001 | 空调总电箱 | 台 | 1 | 855.86 | 855.86 | 855.86
1.尺寸：600mm*800mm不锈钢空箱（1.0厚）
2.含安装及五金配件
3 | 030402004001 | 空气断路器 | 台 | 1 | 138.16 | 138.16 | 138.16
1.部位：空调总电箱
2.型号规格：125A/4P
3.品牌参考相当于“正泰”、“施耐德”、“德力西”
4 | 030601004001 | 100A直接电表 | 台 | 1 | 260.23 | 260.23 | 260.23
1.部位：空调总电箱
2.型号规格：3*1.5-6A（L） 0.2/0.2S级
3.品牌参考相当于“威胜”、“华立”、“科陆”
5 | 030402004002 | 空气断路器 80A/3P | 台 | 2 | 106.26 | 212.52 | 212.52
1.部位：空调总电箱
2.型号规格：80A/3P
3.品牌参考相当于“正泰”、“施耐德”、“德力西”
6 | 030408001002 | 低压电缆 0.6/1KV YJV-4×16+1×10mm2 | m | 75.74 | 79.7 | 6036.48 | 6036.48
1.部位：空调总电箱到空调分箱
2.具有3C认证，ISO9000认证
3.品牌参考相当于“桂林国际”、“阳工”、“银杉”
7 | 030411003001 | 防火封闭槽式电缆桥架 150*80，1.2厚 | m | 116.62 | 95.99 | 11194.35 | 11194.35
1.含三通、弯头、挂架等配件
2.外涂防火涂料，表面白色
8 | 030404017002 | 空调分电箱 | 台 | 4 | 329.45 | 1317.8 | 1317.80
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
1.铁底、塑面、喷塑 15位
2.含安装及五金配件
9 | 030402004003 | 空气断路器 | 台 | 2 | 127.45 | 254.9 | 254.90
1.部位：空调分电箱
2.型号规格：80A/4P
3.品牌参考相当于“正泰”、“施耐德”、“德力西”
品牌：正泰、施耐德、德力西
10 | 030402004004 | 漏电断路器 | 台 | 6 | 150.7 | 904.2 | 904.20
1.部位：空调分电箱
2.型号规格：32A/4P
3.品牌参考相当于“正泰”、“施耐德”、“德力西”
11 | 011615001001 | 砌体墙开孔 | 个 | 12 | 16.11 | 193.32 | 193.32
12 | 030408001003 | 低压电缆 0.6/1KV YJV-4×6+1×4mm2 | m | 139.90 | 43.2 | 6043.68 | 6043.68
1.部位：空调分电箱出线
2.具有3C认证，ISO9000认证
3.品牌参考相当于“桂林国际”、“阳工”、“银杉”
13 | 030411001001 | PVC硬塑料穿线管 Ф32×2 中型 | m | 35.00 | 12.02 | 420.7 | 420.70
室外穿线用
|  | 小 计 |  |  |  | 28732.56 | 28732.56
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4657.34 | 4657.34
|  | ∑材料费 |  |  |  | 21783.65 | 21783.65
|  | ∑机械费 |  |  |  | 266.94 | 266.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1379.39 | 1379.39
|  | ∑利 润 |  |  |  | 645.22 | 645.22
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 28732.56 | 28732.56
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4657.34 | 4657.34
|  | ∑材料费 |  |  |  | 21783.65 | 21783.65
|  | ∑机械费 |  |  |  | 266.94 | 266.94
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1379.39 | 1379.39
|  | ∑利 润 |  |  |  | 645.22 | 645.22
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
分部分项工程
1 | 030408001002 | 低压电缆 0.6/1KV YJV-4×35+1×16mm2 | m | 6.00 | 150.06 | 4.19 | 143.75 | 0.28 | 1.25 | 1.25 | 0.59
1.部位：总电箱到空调总电箱
2.具有3C认证，ISO9000认证
3.品牌参考相当于“桂林国际”、“阳工”、“银杉”
| B4-0994换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)35 | 100m | 0.0600 | 15005.27 | 418.67 | 14374.88 | 28.07 | 125.13 | 125.13 | 58.52
2 | 030404017001 | 空调总电箱 | 台 | 1 | 855.86 | 153.39 | 608.2 | 22.12 | 49.16 | 49.16 | 22.99
1.尺寸：600mm*800mm不锈钢空箱（1.0厚）
2.含安装及五金配件
| B4-0303换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 1 | 855.86 | 153.39 | 608.2 | 22.12 | 49.16 | 49.16 | 22.99
3 | 030402004001 | 空气断路器 | 台 | 1 | 138.16 | 37.93 | 84.64 |  | 10.62 | 10.62 | 4.97
1.部位：空调总电箱
2.型号规格：125A/4P
3.品牌参考相当于“正泰”、“施耐德”、“德力西”
| B4-0313换 | 控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 三极 额定电流 A 以内 100 | 个 | 1 | 138.16 | 37.93 | 84.64 |  | 10.62 | 10.62 | 4.97
4 | 030601004001 | 100A直接电表 | 台 | 1 | 260.23 | 17.19 | 235.64 | 0.24 | 4.88 | 4.88 | 2.28
1.部位：空调总电箱
2.型号规格：3*1.5-6A（L） 0.2/0.2S级
3.品牌参考相当于“威胜”、“华立”、“科陆”
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| B4-0356换 | 仪表、电器、小母线安装 三相电度表 | 个 | 1 | 260.23 | 17.19 | 235.64 | 0.24 | 4.88 | 4.88 | 2.28
5 | 030402004002 | 空气断路器 80A/3P | 台 | 2 | 106.26 | 37.93 | 52.74 |  | 10.62 | 10.62 | 4.97
1.部位：空调总电箱
2.型号规格：80A/3P
3.品牌参考相当于“正泰”、“施耐德”、“德力西”
| B4-0313换 | 控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 三极 额定电流 A 以内 100 | 个 | 2 | 106.26 | 37.93 | 52.74 |  | 10.62 | 10.62 | 4.97
6 | 030408001002 | 低压电缆 0.6/1KV YJV-4×16+1×10mm2 | m | 75.74 | 79.7 | 3.26 | 74.88 | 0.15 | 0.96 | 0.96 | 0.45
1.部位：空调总电箱到空调分箱
2.具有3C认证，ISO9000认证
3.品牌参考相当于“桂林国际”、“阳工”、“银杉”
| B4-0993换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)16 | 100m | 0.7574 | 7969.41 | 326.42 | 7487.49 | 15.1 | 95.66 | 95.66 | 44.74
7 | 030411003001 | 防火封闭槽式电缆桥架 150*80，1.2厚 | m | 116.62 | 95.99 | 21.21 | 64.62 | 1.02 | 6.23 | 6.23 | 2.91
1.含三通、弯头、挂架等配件
2.外涂防火涂料，表面白色
| B4-0905换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 | 10m | 11.662 | 959.87 | 212.07 | 646.23 | 10.19 | 62.26 | 62.26 | 29.12
8 | 030404017002 | 空调分电箱 | 台 | 4 | 329.45 | 153.39 | 81.79 | 22.12 | 49.16 | 49.16 | 22.99
1.铁底、塑面、喷塑 15位
2.含安装及五金配件
| B4-0303换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 4 | 329.45 | 153.39 | 81.79 | 22.12 | 49.16 | 49.16 | 22.99
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
9 | 030402004003 | 空气断路器 | 台 | 2 | 127.45 | 37.93 | 73.93 |  | 10.62 | 10.62 | 4.97
1.部位：空调分电箱
2.型号规格：80A/4P
3.品牌参考相当于“正泰”、“施耐德”、“德力西”
品牌：正泰、施耐德、德力西
| B4-0313换 | 控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 三极 额定电流 A 以内 100 | 个 | 2 | 127.45 | 37.93 | 73.93 |  | 10.62 | 10.62 | 4.97
10 | 030402004004 | 漏电断路器 | 台 | 6 | 150.7 | 30.24 | 108.03 |  | 8.47 | 8.47 | 3.96
1.部位：空调分电箱
2.型号规格：32A/4P
3.品牌参考相当于“正泰”、“施耐德”、“德力西”
| B4-0312换 | 控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 三极 额定电流 A 以内 60 | 个 | 6 | 150.7 | 30.24 | 108.03 |  | 8.47 | 8.47 | 3.96
11 | 011615001001 | 砌体墙开孔 | 个 | 12 | 16.11 | 10.6 | 0.79 | 0.26 | 3.04 | 3.04 | 1.42
| B4-2025 | 打孔、打洞 砌筑结构打洞（孔）公称直径（50mm以内） | 个 | 12 | 16.11 | 10.6 | 0.79 | 0.26 | 3.04 | 3.04 | 1.42
12 | 030408001003 | 低压电缆 0.6/1KV YJV-4×6+1×4mm2 | m | 139.90 | 43.2 | 2.97 | 38.8 | 0.15 | 0.87 | 0.87 | 0.41
1.部位：空调分电箱出线
2.具有3C认证，ISO9000认证
3.品牌参考相当于“桂林国际”、“阳工”、“银杉”
| B4-0992换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)10 | 100m | 1.3990 | 4319.75 | 296.78 | 3879.65 | 15.1 | 87.36 | 87.36 | 40.86
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
13 | 030411001001 | PVC硬塑料穿线管 Ф32×2 中型 | m | 35.00 | 12.02 | 6.11 | 3.4 |  | 1.71 | 1.71 | 0.8
室外穿线用
| B4-1553换 | 半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管公称口径(mm以内) 32 | 100m | 0.3500 | 1202.14 | 610.88 | 340.12 |  | 171.11 | 171.11 | 80.03
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-10 其他项目计价表
其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表
工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  | 59.11 | 59.11
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 59.11 | 59.11
| 合 计 |  | 59.11 | 59.11
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10 | 表－10 | 表－10 | 表－10 | 表－10

## 表-13 规费、增值税汇总表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称;五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称;五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称;五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称;五和食堂配电线路改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 4269.52
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 1471.72
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4657.34+0) | 29.35 | 29.35 | 1366.93
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4657.34+0) | 17.22 | 17.22 | 801.99
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4657.34+0) | 0.34 | 0.34 | 15.83
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4657.34+0) | 10.25 | 10.25 | 477.38
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4657.34+0) | 0.64 | 0.64 | 29.81
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4657.34+0) | 0.90 | 0.90 | 41.92
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4657.34+0) | 1.85 | 1.85 | 86.16
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4657.34+0) | 0.40 | 0.40 | 18.63
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (28732.56+823.33+59.11+0+1471.72) | 9.00 | 9.00 | 2797.80
| 合 计 |  |  |  | 4269.52
表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13

## 投标 主要材料价格表(有信息价)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 工程名称:五和食堂配电线路改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.15 | 0.150 | 10.62
2 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 2.14 | 2.140 | 9.36
3 | 264902001.1 | 自动空气开关 125A/4P | 个 | 1.01 | 1.010 | 79.63
4 | 264902001.2 | 自动空气开关 80A/4P | 个 | 2.02 | 2.020 | 69.03
5 | 264902001.3 | 自动空气开关 80A/3P | 个 | 2.02 | 2.020 | 48.05
6 | 264902001.4 | 自动漏电保护开关 32A/4P | 个 | 6.06 | 6.060 | 103.1
7 | 550117001.1 | 不锈钢配电箱（1.0厚） 600*800mm | 台 | 1 | 1.000 | 578
8 | 550117001.2 | 配电箱（分箱） 铁底、塑面、喷塑 13-15位 | 台 | 4 | 4.000 | 51.59
9 | Z281100000.1 | 电力电缆 0.6/1KV YJV-4×35+1×16mm2 | m | 6.06 | 6.060 | 141.87
10 | Z281100000.2 | 电力电缆 0.6/1KV YJV-4×16+1×10mm2 | m | 76.497 | 76.497 | 73.77
11 | Z281100000.3 | 电力电缆 0.6/1KV YJV-4×6+1×4mm2 | m | 141.299 | 141.299 | 38.07
12 | Z290101000.1 | 桥架150*80 | m | 117.203 | 117.203 | 40.35
13 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 8.314 | 8.314 | 7.9
14 | 341103001 | 电 | kW.h | 18.753 | 18.753 | 0.57