## 封-2 招标控制价
|  | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程
|  | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 |  | 工程 | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
|  |  |  | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年04月16日 | 2024年04月16日 | 2024年04月16日 | 2024年04月16日 | 2024年04月16日 | 2024年04月16日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-2 招标控制价
|  | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程
|  | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 |  | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
招标控制价 | 招标控制价 | 招标控制价 | (小写): | (小写): | (小写): | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元 | 258789.82元
|  |  | (大写): | (大写): | (大写): | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分 | 贰拾伍万捌仟柒佰捌拾玖元捌角贰分
[5 empty] | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 |  | 造价咨询人: | 造价咨询人:
[5 empty] | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
[5 empty] | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) | (造价人员签字) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 2024年04月16日 | 2024年04月16日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年04月16日 | 2024年04月16日 | 2024年04月16日 | 2024年04月16日 | 2024年04月16日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
本工程为明秀校区7、8栋学生宿舍墙面维修刷白工程。 | 本工程为明秀校区7、8栋学生宿舍墙面维修刷白工程。
二、编制依据： | 二、编制依据：
1.根据建设单位提供的施工设计图纸及有关规定计算工程量。 | 1.根据建设单位提供的施工设计图纸及有关规定计算工程量。
2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规 | 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规
范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《<建设工程工程量清单 | 范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《<建设工程工程量清单
计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~ | 计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~
50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订版）》。 | 50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订版）》。
3.广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消 | 3.广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消
耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014版《广西壮族自治区市政 | 耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014版《广西壮族自治区市政
工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期 | 工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期
价》、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》及现行的有关文件计价规定及造价相配 | 价》、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》及现行的有关文件计价规定及造价相配
套文件。 | 套文件。
4.本项目施工图纸、设计变更、业主答疑及相关资料。 | 4.本项目施工图纸、设计变更、业主答疑及相关资料。
5.材料价格采用2024年第4期上半月《南宁建设工程造价信息》工程造价信息发布的价格 | 5.材料价格采用2024年第4期上半月《南宁建设工程造价信息》工程造价信息发布的价格
信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。 | 信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
6.本工程采用普通商品混凝土，材料价格已含运输费及运输损耗。 | 6.本工程采用普通商品混凝土，材料价格已含运输费及运输损耗。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 127110.17 | 178.4 | 178.40 | 4676.29
1.2 | 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 131679.65 | 185.56 | 185.56 | 4867.61
| 招标控制价合计 | 258789.82 | 363.96 | 363.96 | 9543.9
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 | 30503.8 | 22.44 | 22.44 | 607.29
1.1.2 | 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 | 96606.37 | 155.96 | 155.96 | 4069
1.2.1 | 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 | 33871.43 | 27.66 | 27.66 | 748.52
1.2.2 | 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 | 97808.22 | 157.9 | 157.90 | 4119.09
| 招标控制价合计 | 258789.82 | 363.96 | 363.96 | 9543.9
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 10554.35 | 10554.35
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 664.23 | 664.23
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 607.29 | 607.29
3 | 其他项目清单计价合计 | 22.44 | 22.44
4 | 税前项目清单计价合计 | 14700 | 14700.00
5 | 规费 | 2044.12 | 2044.12
6 | 增值税 | 2518.66 | 2518.66
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 30503.8 | 30503.80
明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 72367.77 | 72367.77
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 5613.34 | 5613.34
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4069 | 4069.00
3 | 其他项目清单计价合计 | 155.96 | 155.96
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 10492.63 | 10492.63
6 | 增值税 | 7976.67 | 7976.67
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 96606.37 | 96606.37
明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 13008.85 | 13008.85
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 818.7 | 818.70
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 748.52 | 748.52
3 | 其他项目清单计价合计 | 27.66 | 27.66
4 | 税前项目清单计价合计 | 14700 | 14700.00
5 | 规费 | 2519.5 | 2519.50
6 | 增值税 | 2796.72 | 2796.72
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 33871.43 | 33871.43
明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 73269.6 | 73269.60
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 5682.44 | 5682.44
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4119.09 | 4119.09
3 | 其他项目清单计价合计 | 157.9 | 157.90
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 10622.37 | 10622.37
6 | 增值税 | 8075.91 | 8075.91
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 97808.22 | 97808.22
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 169200.57 | 169200.57
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 12778.71 | 12778.71
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 9543.9 | 9543.90
3 | 其他项目清单计价合计 | 363.96 | 363.96
4 | 税前项目清单计价合计 | 29400 | 29400.00
5 | 规费 | 25678.62 | 25678.62
6 | 增值税 | 21367.96 | 21367.96
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 258789.82 | 258789.82
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 |  |  |  | 10554.35
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 10554.35
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 10554.35
1 | 01B001 | 明秀校区7栋宿舍洗漱台地漏排水管边防水项目 | 间 | 43 | 245.45 | 10554.35
1.沿地漏周边开凿，开凿宽度约150mm
2.对开凿地面进行清污、打扫
3.开凿地面灌入补漏灵，做二次防水
4.水泥砂浆恢复地砖地面
5.原有地漏拆除后更换新地漏
6.每间宿舍2个地漏（含洗漱台下排水管）
7.结算时工程量以现场实际为准
|  | 小 计 |  |  |  | 10554.35
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6437.96
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1807.72
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5.59
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1572.51
|  | ∑利 润 |  |  |  | 730.57
单价措施项目
| 011703 | 垂直运输
| 011710 | 已完工程保护费
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 10554.35
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6437.96
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1807.72
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5.59
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1572.51
|  | ∑利 润 |  |  |  | 730.57
|  | 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 |  |  |  | 72367.77
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 72367.77
2 | 031001006001 | φ50PVC过阳台承插塑料雨水管、空调排水管及管件安装 | m | 23.00 | 21.55 | 495.65
1.7栋宿舍阳台排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
3 | 031001006002 | φ110PVC过阳台承插塑料雨水管、空调排水管及管件安装 | m | 23.00 | 42.51 | 977.73
1.7栋宿舍阳台排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
4 | 031001006003 | φ50PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 196.00 | 29.82 | 5844.72
1.7栋宿舍洗漱台底部更换排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
5 | 031001006004 | φ75PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 147.00 | 43.11 | 6337.17
1.7栋宿舍洗漱台增加排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
6 | 031001006005 | φ160PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 50.00 | 91.7 | 4585
1.7栋宿舍洗漱台增加排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
7 | 031003007001 | P型存水弯 φ50 | 套 | 23 | 23.84 | 548.32
1.7栋宿舍阳台排水管
2.带检查口
3.品牌参考“雄塑”
8 | 030411002001 | 塑料线槽 24*12mm | m | 50.00 | 8.83 | 441.5
1.品牌参考“雄塑”
9 | 030411002002 | 塑料线槽 39*19mm | m | 30.00 | 10.47 | 314.1
1.品牌参考“雄塑”
10 | 030411004001 | 线槽配线 照明线路 BV-2.5mm2 | m | 50.00 | 3.54 | 177
1.品牌参考“网联”
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
11 | 030404034001 | 二位单极大翘板照明开关 | 套 | 294 | 22.51 | 6617.94
1.安装方式：明装
2.品牌参考“欧派”
12 | 030404035001 | 7孔插座 10A 250V | 套 | 1176 | 33.64 | 39560.64
1.安装方式：明装
2.品牌参考“欧派”
13 | 030404034002 | 开关插座拆除 | 套 | 1470 | 4.4 | 6468
|  | 小 计 |  |  |  | 72367.77
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33204.54
|  | ∑材料费 |  |  |  | 25854.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 368.05
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8801.34
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4139.05
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 72367.77
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33204.54
|  | ∑材料费 |  |  |  | 25854.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 368.05
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8801.34
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4139.05
|  | 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 |  |  |  | 13008.85
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 13008.85
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 13008.85
14 | 01B001 | 明秀校区8栋宿舍洗漱台地漏排水管边防水项目 | 间 | 53 | 245.45 | 13008.85
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.沿地漏周边开凿，开凿宽度约150mm
2.对开凿地面进行清污、打扫
3.开凿地面灌入补漏灵，做二次防水
4.水泥砂浆恢复地砖地面
5.原有地漏拆除后更换新地漏
6.每间宿舍2个地漏（含洗漱台下排水管）
7.结算时工程量以现场实际为准
|  | 小 计 |  |  |  | 13008.85
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7935.16
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2228.12
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1938.21
|  | ∑利 润 |  |  |  | 900.47
单价措施项目
| 011703 | 垂直运输
| 011710 | 已完工程保护费
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 13008.85
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7935.16
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2228.12
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1938.21
|  | ∑利 润 |  |  |  | 900.47
|  | 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 |  |  |  | 73269.6
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 73269.6
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
15 | 031001006001 | φ50PVC过阳台承插塑料雨水管、空调排水管及管件安装 | m | 33.00 | 21.55 | 711.15
1.8栋宿舍阳台排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
16 | 031001006002 | φ110PVC过阳台承插塑料雨水管、空调排水管及管件安装 | m | 33.00 | 42.51 | 1402.83
1.8栋宿舍阳台排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
17 | 031001006003 | φ50PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 196.00 | 29.82 | 5844.72
1.8栋宿舍洗漱台底部更换排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
18 | 031001006004 | φ75PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 147.00 | 43.11 | 6337.17
1.8栋宿舍洗漱台增加排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
19 | 031001006005 | φ160PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 50.00 | 91.7 | 4585
1.8栋宿舍洗漱台增加排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
20 | 031003007001 | P型存水弯 φ50 | 套 | 33 | 23.79 | 785.07
1.8栋宿舍阳台排水管
2.带检查口
3.品牌参考“雄塑”
21 | 030411004001 | 线槽配线 BV-2.5mm2 | m | 50.00 | 3.54 | 177
1.品牌参考“网联”
22 | 030404034001 | 一位单极大翘板照明开关 | 套 | 98 | 19.34 | 1895.32
1.安装方式：明装
2.品牌参考“欧派”
23 | 030404034002 | 二位单极大翘板照明开关 | 套 | 98 | 22.51 | 2205.98
1.安装方式：明装
2.品牌参考“欧派”
24 | 030404035001 | 7孔插座 10A 250V | 套 | 1274 | 33.64 | 42857.36
1.安装方式：明装
2.品牌参考“欧派”
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
25 | 030404034003 | 开关插座拆除 | 套 | 1470 | 4.4 | 6468
|  | 小 计 |  |  |  | 73269.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33615.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 26172.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 370.85
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8918.28
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4193.07
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 73269.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33615.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 26172.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 370.85
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8918.28
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4193.07
|  | 总 合 计 |  |  |  | 169200.57
|  | ∑人工费 |  |  |  | 81192.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 56062.95
|  | ∑机械费 |  |  |  | 751.38
|  | ∑管理费 |  |  |  | 21230.34
|  | ∑利 润 |  |  |  | 9963.16
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建
分部分项工程
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 01B001 | 明秀校区7栋宿舍洗漱台地漏排水管边防水项目 | 间 | 43 | 245.45 | 149.72 | 42.04 | 0.13 | 36.57 | 36.57 | 16.99
1.沿地漏周边开凿，开凿宽度约150mm
2.对开凿地面进行清污、打扫
3.开凿地面灌入补漏灵，做二次防水
4.水泥砂浆恢复地砖地面
5.原有地漏拆除后更换新地漏
6.每间宿舍2个地漏（含洗漱台下排水管）
7.结算时工程量以现场实际为准
| 0903082 | 地漏、地面扫除口拆除(公称直径mm以内)50 | 个 | 86 | 26.36 | 21.15 |  |  | 3.47 | 3.47 | 1.74
| 07010089 | 楼地面面层拆除 面砖 | 100㎡ | 0.0344 | 2036.11 | 1850 |  |  | 139.86 | 139.86 | 46.25
| B9-0293换 | 补孔洞 管直径(mm以内) 50{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 10个 | 8.6 | 388.89 | 222.3 | 75.2 |  | 62.27 | 62.27 | 29.12
| A9-98 | 陶瓷地砖 零星项目 水泥砂浆{素水泥浆} | 100㎡ | 0.0344 | 15419.56 | 8306.1 | 4244.04 | 157.64 | 2126.09 | 2126.09 | 585.69
| B9-0589换 | 地漏安装 地漏 50{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 10个 | 8.6 | 504.89 | 274.17 | 118 |  | 76.8 | 76.80 | 35.92
明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装
分部分项工程
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
2 | 031001006001 | φ50PVC过阳台承插塑料雨水管、空调排水管及管件安装 | m | 23.00 | 21.55 | 9.94 | 7.45 | 0.05 | 2.8 | 2.80 | 1.31
1.7栋宿舍阳台排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0159换 | 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）50 | 10m | 2.300 | 215.49 | 99.39 | 74.52 | 0.51 | 27.98 | 27.98 | 13.09
3 | 031001006002 | φ110PVC过阳台承插塑料雨水管、空调排水管及管件安装 | m | 23.00 | 42.51 | 15.05 | 21.2 | 0.05 | 4.23 | 4.23 | 1.98
1.7栋宿舍阳台排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0161换 | 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）110 | 10m | 2.300 | 425.04 | 150.51 | 211.98 | 0.48 | 42.29 | 42.29 | 19.78
4 | 031001006003 | φ50PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 196.00 | 29.82 | 14.22 | 9.68 | 0.05 | 4 | 4.00 | 1.87
1.7栋宿舍洗漱台底部更换排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0148换 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50 | 10m | 19.600 | 298.19 | 142.2 | 96.87 | 0.47 | 39.96 | 39.96 | 18.69
5 | 031001006004 | φ75PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 147.00 | 43.11 | 19.33 | 15.76 | 0.05 | 5.43 | 5.43 | 2.54
1.7栋宿舍洗漱台增加排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0149换 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）75 | 10m | 14.700 | 431.02 | 193.3 | 157.62 | 0.45 | 54.27 | 54.27 | 25.38
6 | 031001006005 | φ160PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 50.00 | 91.7 | 31.98 | 46.5 | 0.05 | 8.97 | 8.97 | 4.2
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
1.7栋宿舍洗漱台增加排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0151换 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）160 | 10m | 5.000 | 916.97 | 319.81 | 465.02 | 0.47 | 89.71 | 89.71 | 41.96
7 | 031003007001 | P型存水弯 φ50 | 套 | 23 | 23.84 | 14.08 | 3.98 |  | 3.94 | 3.94 | 1.84
1.7栋宿舍阳台排水管
2.带检查口
3.品牌参考“雄塑”
| B9-0583换 | 排水栓安装 排水栓 带存水弯 50 | 10套 | 2.3 | 238.49 | 140.79 | 39.82 |  | 39.44 | 39.44 | 18.44
8 | 030411002001 | 塑料线槽 24*12mm | m | 50.00 | 8.83 | 5.04 | 1.58 | 0.1 | 1.44 | 1.44 | 0.67
1.品牌参考“雄塑”
| B4-1556换 | 塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 20×10 | 10米 | 5 | 88.28 | 50.39 | 15.79 | 0.98 | 14.39 | 14.39 | 6.73
9 | 030411002002 | 塑料线槽 39*19mm | m | 30.00 | 10.47 | 5.41 | 2.7 | 0.1 | 1.54 | 1.54 | 0.72
1.品牌参考“雄塑”
| B4-1557换 | 塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19 | 10米 | 3 | 104.74 | 54.09 | 27.03 | 0.98 | 15.43 | 15.43 | 7.21
10 | 030411004001 | 线槽配线 照明线路 BV-2.5mm2 | m | 50.00 | 3.54 | 0.83 | 2.37 |  | 0.23 | 0.23 | 0.11
1.品牌参考“网联”
| B4-1625换 | 线槽配线 照明线路 导线截面(mm²以内) 2.5 | 100m单线 | 0.5000 | 354.25 | 82.85 | 237.34 |  | 23.21 | 23.21 | 10.85
11 | 030404034001 | 二位单极大翘板照明开关 | 套 | 294 | 22.51 | 9.26 | 9.24 | 0.15 | 2.63 | 2.63 | 1.23
1.安装方式：明装
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
2.品牌参考“欧派”
| B4-0409换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联 | 10套 | 29.4 | 225.12 | 92.55 | 92.44 | 1.47 | 26.34 | 26.34 | 12.32
12 | 030404035001 | 7孔插座 10A 250V | 套 | 1176 | 33.64 | 14.21 | 13.24 | 0.25 | 4.05 | 4.05 | 1.89
1.安装方式：明装
2.品牌参考“欧派”
| B4-0430换 | 单、三相明插座 单相明插座10A 7孔及以上 | 10套 | 117.6 | 336.28 | 142.05 | 132.36 | 2.46 | 40.48 | 40.48 | 18.93
13 | 030404034002 | 开关插座拆除 | 套 | 1470 | 4.4 | 3.53 |  |  | 0.58 | 0.58 | 0.29
| 0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 147.0 | 43.94 | 35.25 |  |  | 5.79 | 5.79 | 2.9
明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建
分部分项工程
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
14 | 01B001 | 明秀校区8栋宿舍洗漱台地漏排水管边防水项目 | 间 | 53 | 245.45 | 149.72 | 42.04 | 0.13 | 36.57 | 36.57 | 16.99
1.沿地漏周边开凿，开凿宽度约150mm
2.对开凿地面进行清污、打扫
3.开凿地面灌入补漏灵，做二次防水
4.水泥砂浆恢复地砖地面
5.原有地漏拆除后更换新地漏
6.每间宿舍2个地漏（含洗漱台下排水管）
7.结算时工程量以现场实际为准
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| 0903082 | 地漏、地面扫除口拆除(公称直径mm以内)50 | 个 | 106 | 26.36 | 21.15 |  |  | 3.47 | 3.47 | 1.74
| 07010089 | 楼地面面层拆除 面砖 | 100㎡ | 0.0424 | 2036.11 | 1850 |  |  | 139.86 | 139.86 | 46.25
| B9-0293换 | 补孔洞 管直径(mm以内) 50{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 10个 | 10.6 | 388.89 | 222.3 | 75.2 |  | 62.27 | 62.27 | 29.12
| A9-98 | 陶瓷地砖 零星项目 水泥砂浆{素水泥浆} | 100㎡ | 0.0424 | 15419.56 | 8306.1 | 4244.04 | 157.64 | 2126.09 | 2126.09 | 585.69
| B9-0589换 | 地漏安装 地漏 50{水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5} | 10个 | 10.6 | 504.89 | 274.17 | 118 |  | 76.8 | 76.80 | 35.92
明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装
分部分项工程
15 | 031001006001 | φ50PVC过阳台承插塑料雨水管、空调排水管及管件安装 | m | 33.00 | 21.55 | 9.94 | 7.45 | 0.05 | 2.8 | 2.80 | 1.31
1.8栋宿舍阳台排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0159换 | 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）50 | 10m | 3.300 | 215.49 | 99.39 | 74.52 | 0.51 | 27.98 | 27.98 | 13.09
16 | 031001006002 | φ110PVC过阳台承插塑料雨水管、空调排水管及管件安装 | m | 33.00 | 42.51 | 15.05 | 21.2 | 0.05 | 4.23 | 4.23 | 1.98
1.8栋宿舍阳台排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0161换 | 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）110 | 10m | 3.300 | 425.04 | 150.51 | 211.98 | 0.48 | 42.29 | 42.29 | 19.78
17 | 031001006003 | φ50PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 196.00 | 29.82 | 14.22 | 9.68 | 0.05 | 4 | 4.00 | 1.87
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
1.8栋宿舍洗漱台底部更换排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0148换 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50 | 10m | 19.600 | 298.19 | 142.2 | 96.87 | 0.47 | 39.96 | 39.96 | 18.69
18 | 031001006004 | φ75PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 147.00 | 43.11 | 19.33 | 15.76 | 0.05 | 5.43 | 5.43 | 2.54
1.8栋宿舍洗漱台增加排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0149换 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）75 | 10m | 14.700 | 431.02 | 193.3 | 157.62 | 0.45 | 54.27 | 54.27 | 25.38
19 | 031001006005 | φ160PVC承插塑料排水管及管件安装 | m | 50.00 | 91.7 | 31.98 | 46.5 | 0.05 | 8.97 | 8.97 | 4.2
1.8栋宿舍洗漱台增加排水管，不做孔洞预留
2.品牌参考“雄塑”
| B9-0151换 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）160 | 10m | 5.000 | 916.97 | 319.81 | 465.02 | 0.47 | 89.71 | 89.71 | 41.96
20 | 031003007001 | P型存水弯 φ50 | 套 | 33 | 23.79 | 14.08 | 3.93 |  | 3.94 | 3.94 | 1.84
1.8栋宿舍阳台排水管
2.带检查口
3.品牌参考“雄塑”
| B9-0583换 | 排水栓安装 排水栓 带存水弯 50 | 10套 | 3.3 | 237.99 | 140.79 | 39.32 |  | 39.44 | 39.44 | 18.44
21 | 030411004001 | 线槽配线 BV-2.5mm2 | m | 50.00 | 3.54 | 0.83 | 2.37 |  | 0.23 | 0.23 | 0.11
1.品牌参考“网联”
| B4-1625换 | 线槽配线 照明线路 导线截面(mm²以内) 2.5 | 100m单线 | 0.5 | 354.25 | 82.85 | 237.34 |  | 23.21 | 23.21 | 10.85
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
22 | 030404034001 | 一位单极大翘板照明开关 | 套 | 98 | 19.34 | 8.74 | 6.8 | 0.15 | 2.49 | 2.49 | 1.16
1.安装方式：明装
2.品牌参考“欧派”
| B4-0408换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联 | 10套 | 9.8 | 193.34 | 87.36 | 67.99 | 1.47 | 24.88 | 24.88 | 11.64
23 | 030404034002 | 二位单极大翘板照明开关 | 套 | 98 | 22.51 | 9.26 | 9.24 | 0.15 | 2.63 | 2.63 | 1.23
1.安装方式：明装
2.品牌参考“欧派”
| B4-0409换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联 | 10套 | 9.8 | 225.12 | 92.55 | 92.44 | 1.47 | 26.34 | 26.34 | 12.32
24 | 030404035001 | 7孔插座 10A 250V | 套 | 1274 | 33.64 | 14.21 | 13.24 | 0.25 | 4.05 | 4.05 | 1.89
1.安装方式：明装
2.品牌参考“欧派”
| B4-0430换 | 单、三相明插座 单相明插座10A 7孔及以上 | 10套 | 127.4 | 336.28 | 142.05 | 132.36 | 2.46 | 40.48 | 40.48 | 18.93
25 | 030404034003 | 开关插座拆除 | 套 | 1470 | 4.4 | 3.53 |  |  | 0.58 | 0.58 | 0.29
| 0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 147.0 | 43.94 | 35.25 |  |  | 5.79 | 5.79 | 2.9
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 |  |  | 664.23 | 664.23
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 664.23 | 664.23
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (8251.27+0) | 7.36 | 607.29 | 607.29
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (8251.27+0) | 0.11 | 9.08 | 9.08
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (8251.27+0) | 0.53 | 43.73 | 43.73
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (8251.27+0) | 0.05 | 4.13 | 4.13
|  | 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 |  |  | 5613.34 | 5613.34
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 5613.34 | 5613.34
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33204.54+368.05+0+0) | 12.12 | 4069.00 | 4069.00
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33204.54+368.05+0+0) | 0.51 | 171.22 | 171.22
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33204.54+368.05+0+0) | 4.09 | 1373.12 | 1373.12
|  | 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 |  |  | 818.70 | 818.70
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 818.70 | 818.70
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (10170.17+0) | 7.36 | 748.52 | 748.52
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (10170.17+0) | 0.11 | 11.19 | 11.19
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (10170.17+0) | 0.53 | 53.90 | 53.90
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (10170.17+0) | 0.05 | 5.09 | 5.09
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 |  |  | 5682.44 | 5682.44
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 5682.44 | 5682.44
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33615.08+370.85+0+0) | 12.12 | 4119.09 | 4119.09
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33615.08+370.85+0+0) | 0.51 | 173.33 | 173.33
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33615.08+370.85+0+0) | 4.09 | 1390.02 | 1390.02
|  | 合 计 |  |  | 12778.71 | 12778.71
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
| 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 | 22.44 | 22.44
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 22.44 | 22.44 | 分部分项工程费及措施项目费
| 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 | 155.96 | 155.96
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 155.96 | 155.96 | 分部分项工程费及措施项目费
| 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 | 27.66 | 27.66
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.66 | 27.66 | 分部分项工程费及措施项目费
| 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 | 157.9 | 157.90
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 157.9 | 157.90 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 363.96 | 363.96
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
|  | 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 |  |  |  |  | 14700
1 | 01B002 | 明秀校区7栋宿舍天棚高压注浆(或环氧树脂)补漏水项目 | 针 | 350 | 42 | 42.00 | 14700
1.约50处，一处一平米，注浆针数约五到十针
2.结算时工程量以现场实际为准
|  | 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 |  |  |  |  | 14700
2 | 01B002 | 明秀校区8栋宿舍天棚高压注浆(或环氧树脂)补漏水项目 | 针 | 350 | 42 | 42.00 | 14700
1.约50处，一处一平米，注浆针数约五到十针
2.结算时工程量以现场实际为准
|  | 合 计 |  |  |  |  | 29400
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
| 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 |  |  |  | 4562.78
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 4562.78
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 2044.12
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6437.96+0) | 29.35 | 29.35 | 1889.54
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6437.96+0) | 17.22 | 17.22 | 1108.62
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6437.96+0) | 0.34 | 0.34 | 21.89
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6437.96+0) | 10.25 | 10.25 | 659.89
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6437.96+0) | 0.64 | 0.64 | 41.20
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6437.96+0) | 0.90 | 0.90 | 57.94
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6437.96+0) | 1.85 | 1.85 | 119.10
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (8251.27+0) | 0.43 | 0.43 | 35.48
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (10554.35+664.23+22.44+14700+2044.12) | 9.00 | 9.00 | 2518.66
| 明秀校区7栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 |  |  |  | 18469.30
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 18469.30
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 10492.63
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33204.54+0) | 29.35 | 29.35 | 9745.53
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33204.54+0) | 17.22 | 17.22 | 5717.82
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33204.54+0) | 0.34 | 0.34 | 112.90
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33204.54+0) | 10.25 | 10.25 | 3403.47
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33204.54+0) | 0.64 | 0.64 | 212.51
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33204.54+0) | 0.90 | 0.90 | 298.84
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33204.54+0) | 1.85 | 1.85 | 614.28
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33204.54+0) | 0.40 | 0.40 | 132.82
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (72367.77+5613.34+155.96+0+10492.63) | 9.00 | 9.00 | 7976.67
| 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-土建 |  |  |  | 5316.22
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 5316.22
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 2519.50
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7935.16+0) | 29.35 | 29.35 | 2328.97
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7935.16+0) | 17.22 | 17.22 | 1366.43
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7935.16+0) | 0.34 | 0.34 | 26.98
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7935.16+0) | 10.25 | 10.25 | 813.35
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7935.16+0) | 0.64 | 0.64 | 50.79
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7935.16+0) | 0.90 | 0.90 | 71.42
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (7935.16+0) | 1.85 | 1.85 | 146.80
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (10170.17+0) | 0.43 | 0.43 | 43.73
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (13008.85+818.7+27.66+14700+2519.5) | 9.00 | 9.00 | 2796.72
| 明秀校区8栋学生宿舍安全隐患整改工程-安装 |  |  |  | 18698.28
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 18698.28
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 10622.37
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33615.08+0) | 29.35 | 29.35 | 9866.03
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33615.08+0) | 17.22 | 17.22 | 5788.52
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33615.08+0) | 0.34 | 0.34 | 114.29
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33615.08+0) | 10.25 | 10.25 | 3445.55
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33615.08+0) | 0.64 | 0.64 | 215.14
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33615.08+0) | 0.90 | 0.90 | 302.54
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33615.08+0) | 1.85 | 1.85 | 621.88
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33615.08+0) | 0.40 | 0.40 | 134.46
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (73269.6+5682.44+157.9+0+10622.37) | 9.00 | 9.00 | 8075.91
| 合 计 |  |  |  | 47046.58
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 工程名称:明秀校区7、8栋学生宿舍安全隐患整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 1.92 | 1.920 | 74
2 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 0.16 | 0.160 | 459.29
3 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 402.932 | 402.932 | 0.5
4 | 040301001 | 砂(综合) |  | 1.374 | 1.374 | 183.5
5 | 070501002 | 陶瓷地面砖 200×200 | ㎡ | 9.037 | 9.037 | 27.18
6 | 341101001 | 水 |  | 21.349 | 21.349 | 3.34
7 | 341103001 | 电 | kW.h | 195.809 | 195.809 | 0.57