## 封-2招标控制价
明秀校区图书馆消防整改工程
招 标 控 制 价
广西中医药大学
招 标 人:
(单位盖章)
广西信永工程咨询有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02、2019A02 |  | 封-1

## 扉-2招标控制价
明秀校区图书馆消防整改工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 334865.75元
|  | (大写): |  | 叁拾叁万肆仟捌佰陆拾伍元柒角伍分
|  |  | 广西中医药大学 |  |  | 广西信永工程咨询 有限责任公司
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、工程建设地点:广西中医药大学仙葫校区。
2、工程概况：明秀校区图书馆消防整改工程。
二、编制范围：
1、本次招标明秀校区图书馆消防整改工程的更换防火门、图书馆二~六楼走道50mm厚玻镁彩钢板隔断、拆除铝合金门等施工内容。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及广西壮族自治区实施细则。
2、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
3、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》。
4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
5、桂建标〔2016〕16号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》。
6、桂建标〔2019〕12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
7、桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
8、桂建标〔2023〕7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
9、桂建标〔2018〕37号《广西壮族自治区工程建设其他费用定额>的通知》。
10、本项目相关资料。
11、材料价格按2024年第11期上半月《南宁建设工程造价信息》信息价除税价计取，工程造价信息中没有发布的，参照市场价。
12、其他相关资料。
三、其他
1、本工程安全生产责任保险564.94元。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 明秀校区图书馆消防整改工程 | 334865.75 | 564.94 | 17966.17
| 招标控制价合计 | 334865.75 | 564.94 | 17966.17
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程 | 71.07 | 0.11 | 0.96
1.1.2 | 明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程 | 334794.68 | 564.83 | 17965.21
| 招标控制价合计 | 334865.75 | 564.94 | 17966.17
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 52.79
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1.1
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 0.96
3 | 其他项目清单计价合计 | 0.11
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 17.07
5.1 | 其中:增值税 | 2.06
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 71.07
明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 262766.98
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 19649.45
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 17965.21
3 | 其他项目清单计价合计 | 564.83
4 | 税前项目清单计价合计 | 5000
5 | 规费 | 19169.82
6 | 增值税 | 27643.6
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 334794.68
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 262819.77
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 19650.55
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 17966.17
3 | 其他项目清单计价合计 | 564.94
4 | 税前项目清单计价合计 | 5000
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 17.07
5.1 | 其中:增值税 | 27645.66
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 334865.75
5 | 规费 | 19169.82
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程 |  |  |  | 52.79
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 52.79
1 | 011610002001 | 拆除原有铝合金玻璃地弹门 1.门窗框扇整体拆除及连接件拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐 2.拆除残值归建设单位所有 | ㎡ | 2.16 | 24.44 | 52.79
|  | 小 计 |  |  |  | 52.79
|  | ∑人工费 |  |  |  | 47.95
∑材料费
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3.63
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1.21
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 52.79
|  | ∑人工费 |  |  |  | 47.95
∑材料费
∑机械费
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3.63
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1.21
|  | 明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程 |  |  |  | 262766.98
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 262766.98
2 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 1.部位:图书馆五层治疗室改为药品库房，更换防火门 2.符合消防部门要求的合格产品 3.含制作、安装、运输等 4.品牌:相当于或优于“安本门业” | ㎡ | 2.16 | 456.8 | 986.69
3 | 桂010811001001 | 防火铰链 1.符合消防部门要求的合格产品 | 副 | 1 | 74.71 | 74.71
4 | 桂010811001002 | 闭门器 | 副 | 1 | 83.33 | 83.33
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.符合消防部门要求的合格产品
5 | 桂010811001003 | 防火锁 1.符合消防部门要求的合格产品 | 把 | 1 | 123.09 | 123.09
6 | 桂010811001004 | 特殊五金 闭门器 明装 | 套 | 1 | 83.33 | 83.33
7 | 011401002001 | 调和漆 金属面 二遍 1.部位:防火门表面刷漆 | ㎡ | 4.32 | 7.96 | 34.39
8 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 1.采用发泡剂填缝 | m | 5.70 | 6.96 | 39.67
9 | 011210005001 | 成品隔断 1.部位:图书馆二~六楼走道 2.50mm厚玻镁彩钢板 3.品牌参考:威盛亚 4.四周封边综合考虑在内，不再列项计算 | ㎡ | 1946.10 | 134.29 | 261341.77
|  | 小 计 |  |  |  | 262766.98
|  | ∑人工费 |  |  |  | 58077.63
|  | ∑材料费 |  |  |  | 185781.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 233.53
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14646.24
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4028.26
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 262766.98
|  | ∑人工费 |  |  |  | 58077.63
|  | ∑材料费 |  |  |  | 185781.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 233.53
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14646.24
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4028.26
|  | 总 合 计 |  |  |  | 262819.77
|  | ∑人工费 |  |  |  | 58125.58
|  | ∑材料费 |  |  |  | 185781.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 233.53
|  | ∑管理费 |  |  |  | 14649.87
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4029.47
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程
分部分项工程
1 | 011610002001 | 拆除原有铝合金玻璃地弹门 1.门窗框扇整体拆除及连接件拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐 2.拆除残值归建设单位所有 | ㎡ | 2.16 | 24.44 | 22.2 |  |  | 1.68 | 0.56
| 07010136 | 拆除 铝合金 门窗 | 10㎡ | 0.216 | 244.33 | 222 |  |  | 16.78 | 5.55
明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
分部分项工程
2 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 1.部位:图书馆五层治疗室改为药品库房，更换防火门 2.符合消防部门要求的合格产品 3.含制作、安装、运输等 4.品牌:相当于或优于“安本门业” | ㎡ | 2.16 | 456.8 | 52.5 | 387.48 |  | 13.19 | 3.63
| A12-80换 | 防火门 钢质 | 100㎡ | 0.0216 | 45679.84 | 5249.97 | 38747.78 |  | 1318.79 | 363.3
3 | 桂010811001001 | 防火铰链 1.符合消防部门要求的合格产品 | 副 | 1 | 74.71 | 46.53 | 13.27 |  | 11.69 | 3.22
| A12-151 | 特殊五金 防火门防火铰链 | 副 | 1.00 | 74.71 | 46.53 | 13.27 |  | 11.69 | 3.22
4 | 桂010811001002 | 闭门器 1.符合消防部门要求的合格产品 | 副 | 1 | 83.33 | 14.85 | 63.72 |  | 3.73 | 1.03
| A12-149 | 特殊五金 闭门器(套) 明装 | 套 | 1 | 83.33 | 14.85 | 63.72 |  | 3.73 | 1.03
5 | 桂010811001003 | 防火锁 1.符合消防部门要求的合格产品 | 把 | 1 | 123.09 | 39.6 | 70.8 |  | 9.95 | 2.74
| A12-141 | 特殊五金 L型 执手插锁 | 把 | 1 | 123.09 | 39.6 | 70.8 |  | 9.95 | 2.74
6 | 桂010811001004 | 特殊五金 闭门器 明装 | 套 | 1 | 83.33 | 14.85 | 63.72 |  | 3.73 | 1.03
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A12-149 | 特殊五金 闭门器(套) 明装 | 套 | 1 | 83.33 | 14.85 | 63.72 |  | 3.73 | 1.03
7 | 011401002001 | 调和漆 金属面 二遍 1.部位:防火门表面刷漆 | ㎡ | 4.32 | 7.96 | 4.6 | 1.88 |  | 1.16 | 0.32
| A13-150 | 调和漆 金属面 二遍 | 100㎡ | 0.0432 | 795.68 | 460.35 | 187.83 |  | 115.64 | 31.86
8 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 1.采用发泡剂填缝 | m | 5.70 | 6.96 | 5.15 | 0.16 |  | 1.29 | 0.36
| A12-167 | 门窗周边塞缝 发泡剂 | 100m | 0.0570 | 695.94 | 514.8 | 16.2 |  | 129.32 | 35.62
9 | 011210005001 | 成品隔断 1.部位:图书馆二~六楼走道 2.50mm厚玻镁彩钢板 3.品牌参考:威盛亚 4.四周封边综合考虑在内，不再列项计算 | ㎡ | 1946.10 | 134.29 | 29.7 | 94.92 | 0.12 | 7.49 | 2.06
| A10-292换 | 塑钢隔断 全塑钢板 | 100㎡ | 19.4610 | 13429.4 | 2970 | 9492 | 11.98 | 749.07 | 206.35
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程 |  |  | 1.1
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 1.1
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (47.95+0) | 2 | 0.96
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.25 | 0.12
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 0.02
|  | 明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程 |  |  | 19649.45
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 19649.45
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (244092.47+0) | 7.36 | 17965.21
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 268.5
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 1293.69
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 122.05
|  | 合 计 |  |  | 19650.55
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程 | 0.11
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.11 | 分部分项工程费及措施项目费
| 明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程 | 564.83
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 564.83 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 564.94
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
|  | 明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程 |  |  |  | 5000
1 | 01B001 | 建筑普工费 1.原木质隔板及玻璃隔墙相关仪器、电线处理，含拆除及安装，暂按2工日/层综合考虑 2.建筑材料搬运上楼，采用电梯，暂按2工日/层综合考虑 3.结算已实际施工工日为准 | 工日 | 20 | 250 | 5000
|  | 合 计 |  |  |  | 5000
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 税前项目工程量清单综合单价分析表
税前工程量清单综合单价分析表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
1 | 01B001 | 建筑普工费 1.原木质隔板及玻璃隔墙相关仪器、电线处理，含拆除及安装，暂按2工日/层综合考虑 2.建筑材料搬运上楼，采用电梯，暂按2工日/层综合考虑 3.结算已实际施工工日为准 | 工日 | 20 | 250 | 250
| B- | 建筑普工费 | 工日 | 20 | 250 | 250
#### 总合计 ####

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程 |  |  | 17.07
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 17.07
1 | 规费 | 1+2+3 |  | 14.69
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (47.95+0) | 29.35 | 14.07
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 8.26
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 0.16
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 4.91
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 0.31
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 0.43
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (52.79+1.1+0.11) | 1.02 | 0.55
1.3 | 工程排污费 |  | 0.13 | 0.07
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (52.79+1.1+0.11+0+14.69) | 3.46 | 2.38
2.1 | 增值税 |  | 3.00 | 2.06
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.21 | 0.14
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 0.06
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 0.04
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.10 | 0.07
| 明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程 |  |  | 46813.42
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 46813.42
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 19169.82
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (58077.63+0) | 29.35 | 17045.78
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 10000.97
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 197.46
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 5952.96
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 371.7
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 522.7
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 1074.44
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (244092.47+0) | 0.43 | 1049.6
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (262766.98+19649.45+564.83+5000+19169.82) | 9.00 | 27643.6
| 合 计 |  |  | 46830.49
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 防火铰链 | 副 | 1 |  | 13.27
2 | 闭门器（明装） | 套 | 2 |  | 63.72
3 | L型执手插锁 | 把 | 1 |  | 70.8
4 | 乙级钢质防火门 | ㎡ | 2.102 |  | 398.23
5 | 调和漆(综合) | kg | 0.719 |  | 10.62
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22