## Sheet1
附件：
博物馆二期工程检测服务清单
序号 | 检测内容 | 检测参数 | 价格 | 单组合计 | 检测频率 | 送检组数（暂定） | 小计（元） | 2022协会价对应条目
1 | 膨胀螺丝 | 拉力荷载 | 1800 | 1800 | 同一厂家、同一规格1组 | 3 | 5400 | 69页4.37.2条
|  | 现场拉拔试验 | 1500 | 1500 | 0.1%且不少于5件，（本数量为暂估数量，具体以现场实际为准） | 15 | 22500 | 13页2.9.5条
2 | 化学锚栓 | 拉力荷载 | 1800 | 1800 | 同一厂家、同一规格尺寸取10组 | 3 | 5400 | 69页4.37.2条
|  | 现场拉拔试验 | 1500 | 1500 | 0.1%且不少于5件，（本数量为暂估数量，具体以现场实际为准） | 15 | 22500 | 13页2.9.5条
3 | 水泥 | 标准稠度用水量 | 300 | 2500 | 200t送一组 | 2 | 5000 | 2022协会价第25页4.1.2
|  | 凝结时间 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第25页4.1.1
|  | 安定性 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第25页4.1.3
|  | 胶砂强度 | 600 |  |  |  |  | 2022协会价第25页4.1.4
|  | 氯离子 | 600 |  |  |  |  | 2022协会价第25页4.1.19
|  | 胶砂流动度 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第25页4.1.8
|  | 保水率 | 400 |  |  |  |  | 2022协会价第25页4.1.10
4 | 钢材d≤12mm | 拉伸试验 | 40 | 240 | ≤60t抽一组 | 6 | 1440 | P41,4.14.1
|  | 重量偏差 | 100 |  |  |  |  | P42,4.14.4
|  | 反向弯曲 | 100 |  |  |  |  | P41,4.14.3
5 | 焊接钢管（直径≤60.3mm） | 屈服强度 | 100 | 500 | 同一牌号、炉号、规格、焊接工艺、热处理制度和镀锌层的钢管组成一批。但数量应不超过如下: 外径不大于219.1 mm,每个班次生产的钢管； 外径大于219.1mm但不大于406.4mm,200根； 外径大于406.4 mm,100根。 | 2 | 1000 | P38,4.11.3
|  | 抗拉强度 | 100 |  |  |  |  | P38,4.11.3
|  | 断后伸长率 | 100 |  |  |  |  | P38,4.11.3
|  | 弯曲 | 200 |  |  |  |  | P38,4.11.3
6 | 混凝土 | 抗压强度（边长100mm） | 60 | 60 | 拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土送一组 | 30 | 1800 | P31,4.7.2
7 | 砂浆 | 抗压强度 | 60 | 60 | ≤250m³抽一组 | 30 | 1800 | P34,4.8.3
8 | 砂浆配合比 | 砌筑砂浆配合比设计 | 1500 | 1500 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 1500 | 34页4.8.1条
9 | 细砂 | 颗粒级配 | 200 | 2350 | 600t送一组 | 1 | 2350 | 2022协会价第27页4.3.4
|  | 表观密度 | 150 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.1
|  | 堆积密度 | 100 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.2
|  | 空隙率 | 100 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.3
|  | 含泥量/石粉含量 | 150 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.5 2022协会价第27页4.3.6
|  | 泥块含量 | 150 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.7
|  | 氯化物含量 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.8
|  | 压碎指标 | 800 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.20
|  | 亚甲蓝试验 | 400 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.12
10 | 中砂 | 颗粒级配 | 200 | 2350 | 600t送一组 | 1 | 2350 | 2022协会价第27页4.3.4
|  | 表观密度 | 150 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.1
|  | 堆积密度 | 100 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.2
|  | 空隙率 | 100 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.3
|  | 含泥量/石粉含量 | 150 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.5 2022协会价第27页4.3.6
|  | 泥块含量 | 150 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.7
|  | 氯化物含量 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.8
|  | 压碎指标 | 800 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.20
|  | 亚甲蓝试验 | 400 |  |  |  |  | 2022协会价第27页4.3.12
11 | 铝方通 | 抗拉强度 | 500 | 800 | 60t | 1 | 800 | 71页4.39.2条
|  | 断后伸长率 | 300 |  |  |  |  | 71页4.39.3条
12 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压 | 700 | 1000 | 1万块送检1组，10块/组 | 1 | 1000 | 45页4.18.1条
|  | 干密度 | 300 |  |  |  |  | 45页4.18.13条
13 | 石膏板 | 面密度 | 300 | 3600 | 同一厂家、同一规格尺寸取1组 | 1 | 3600 | 2022协会价第82页4.51.3
|  | 断裂荷载 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第82页4.51.4
|  | 抗冲击性 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第82页4.51.5
|  | 吸水率 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第82页4.51.6
|  | 尺寸偏差 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第82页4.51.2
|  | 外观质量 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第82页4.51.1
14 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 断裂伸长率 | 500 | 2800 | dn≤75mm时，批量≤80000m； 75mm＜dn≤160mm时，批量≤50000m；160mm＜dn≤315mm时，批量≤30000m | 1 | 2800 | 2022协会价第75页4.46.7
|  | 密度 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第75页4.46.4
|  | 维卡软化温度 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第75页4.46.8
|  | 纵向回缩率 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第76页4.46.15
|  | 拉伸屈服应力 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第75页4.46.6
|  | 落锤冲击试验 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第75页4.46.10
15 | 冷热水用聚丙烯管道 | 壁厚 | 100 | 3700 | ≤100t | 1 | 3700 | 2022协会价第75页4.46.2
|  | 纵向回缩率 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第76页4.46.15
|  | 简支梁冲击试验 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第76页4.46.17
|  | 氧化诱导时间 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第77页4.46.36
|  | 熔体质量流动速率 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第77页4.46.37
|  | 静液压试验 外径≤200㎜ | 600 |  |  |  |  | 2022协会价第76页4.46.14
16 | 电线 | 导体直流电阻 | 150 | 2650 | 同一个单元工程2组 | 3 | 2650 | 6.13.1
|  | 绝缘厚度 | 500 |  |  |  |  | 6.13.3
|  | 单根电线电缆燃烧 | 2000 |  |  |  |  | 6.13.6
17 | 电缆 | 导体直流电阻 | 750 | 3250 | 同一个单元工程2组 | 1 | 3250 | 6.13.1
|  | 绝缘厚度 | 2500 |  |  |  |  | 6.13.3
18 | 配电箱 | 耐腐蚀性 | 3500 | 3500 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 3500 | 4.35.32
19 | PVC电工套管 | 抗压性能 | 500 | 3300 | 同一厂家、规格每50t取1组 | 1 | 3300 | 2022协会价第77页4.46.31
|  | 冲击性能 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第78页4.46.42
|  | 弯曲性能（尺寸16、20、25才要求） | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第77页4.46.33
|  | 弯扁性能（尺寸16、20、25才要求） | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第77页4.46.33
|  | 跌落性能 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第76页4.46.12
|  | 耐热性能 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第78页4.46.40
20 | 一位单控开关（250V，10A） | 标志 | 100 | 6050 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 6050 | 4.35.1
|  | 防触电保护 | 500 |  |  |  |  | 4.35.3
|  | 防潮（2d） | 450 |  |  |  |  | 4.35.7
|  | 绝缘电阻 | 1600 |  |  |  |  | 6.16.6
|  | 电气强度 | 1600 |  |  |  |  | 6.16.7
|  | 机械强度 | 1000 |  |  |  |  | 4.35.12
|  | 温升 | 800 |  |  |  |  | 4.35.8
21 | 单相二三极插座（250V，10A） | 标志 | 100 | 6050 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 6050 | 4.35.1
|  | 防触电保护 | 500 |  |  |  |  | 4.35.3
|  | 防潮 | 450 |  |  |  |  | 4.35.7
|  | 绝缘电阻 | 1600 |  |  |  |  | 6.16.6
|  | 电气强度 | 1600 |  |  |  |  | 6.16.7
|  | 机械强度 | 1000 |  |  |  |  | 4.35.12
|  | 温升 | 800 |  |  |  |  | 4.35.8
22 | 单相三极插座（250V，16A） | 标志 | 100 | 6050 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 6050 | 4.35.1
|  | 防触电保护 | 500 |  |  |  |  | 4.35.3
|  | 防潮 | 450 |  |  |  |  | 4.35.7
|  | 绝缘电阻 | 1600 |  |  |  |  | 6.16.6
|  | 电气强度 | 1600 |  |  |  |  | 6.16.7
|  | 机械强度 | 1000 |  |  |  |  | 4.35.12
|  | 温升 | 800 |  |  |  |  | 4.35.8
23 | 灯具 | 机械强度 | 1000 | 6900 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 6900 | 4.35.12
|  | 潮湿试验 | 900 |  |  |  |  | 4.35.7
|  | 绝缘电阻 | 1600 |  |  |  |  | 6.16.6
|  | 电气强度 | 1600 |  |  |  |  | 6.16.7
|  | 耐热 | 500 |  |  |  |  | 4.35.13
|  | 耐燃 | 500 |  |  |  |  | 4.35.16
24 | 防火涂料 | 在容器中的状态 | 100 | 5400 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 5400 | 2022协会价第73页4.42.1
|  | 干燥时间（表干） | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第73页4.42.3
|  | 初期干燥抗裂性 | 400 |  |  |  |  | 2022协会价第74页4.42.24
|  | 粘结强度 | 700 |  |  |  |  | 2022协会价第73页4.42.18
|  | pH值 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第74页4.42.27
|  | 抗压强度 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第74页4.42.25
|  | 干密度 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第74页4.42.26
|  | 养护费 | 2800 |  |  |  |  | 2022协会价第73页4.42.17
|  | 制样费 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第73页4.42
25 | pvc地板胶 | 甲醛释放量 | 3000 | 3000 | 同一厂家、同一规格1组 | 2 | 6000 | 2022协会价第88页4.64.10
26 | 阻燃胶合板 | 燃烧性能 | B级：12000 | 18800 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 18800 | 4.44.3、4.44.4
|  | 甲醛释放量 | 3000 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.10
|  | 含水率 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.4
|  | 静曲强度 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.2
|  | 弹性模量 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.3
|  | 浸渍剥离 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.1
|  | 胶合强度 | 2000 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.18
27 | 吸音板 | 含水率 | 300 | 5300 | 同一厂家、同一规格1组 | 0 | 5300 | 2022协会价第88页4.64.4
|  | 胶合强度 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.14
|  | 浸渍剥离 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.1
|  | 静曲强度 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.2
|  | 弹性模量 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.3
|  | 甲醛释放量 | 3000 |  |  |  |  | 2022协会价第88页4.64.10
28 | 铝扣板 | 漆膜硬度 | 200 | 2200 | 每3000㎡取1组 | 0 | 0 | 2022协会价第71页4.39.22
|  | 膜厚 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第71页4.39.6
|  | 耐酸性 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第72页4.39.27
|  | 耐碱性 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第72页4.39.28
|  | 耐冲击性 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第72页4.39.25
29 | 轻钢龙骨 | 每项尺寸 | 100 | 4370 | 2000m取一组 | 1 | 4370 | 73页4.41.1
|  | 外观 | 150 |  |  |  |  | 73页4.41.2
|  | 双面镀锌层厚度 | 320 |  |  |  |  | 73页4.41.3
|  | 双面镀锌量 | 800 |  |  |  |  | 73页4.41.8
|  | 力学性能（抗冲击性、静载） | 3000 |  |  |  |  | 73页4.41.6-4.41.7
30 | 墙纸 | 甲醛 | 3000 | 3000 | 同一厂家、同一品种1组 | 0 | 0 | 2022协会价第88页4.64.10
31 | 瓷砖/墙砖/地砖 | 吸水率 | 300 | 2300 | 同一厂家、同一品种1组 | 4 | 9200 | 2022协会价第40页4.13.1
|  | 破坏强度 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第40页4.13.4
|  | 断裂模数 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第40页4.13.3
|  | 放射性 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第41页4.13.17
32 | 内墙面漆、乳胶漆（白色或浅色、一等品） | 容器中状态 | 100 | 11400 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 11200 | 2022协会价第54页4.29.1
|  | 施工性 | 100 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29.2
|  | 低温稳定性 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29.3
|  | 涂膜外观 | 100 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29.5
|  | 干燥时间（表干） | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29.4
|  | 耐碱性 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29.13
|  | 对比率 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29.6
|  | 耐洗刷性（350次） | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29.8
|  | 甲醛含量 | 800 |  |  |  |  | 2022协会价4.10.2
|  | 制样费 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29
|  | 可溶性重金属 | 4000 |  |  |  |  | 2022协会价第116页8.3.31-34
|  | 苯系物 | 4600 |  |  |  |  | 2022协会价第116页8.3.3-8.3.6
33 | 腻子 | 容器中状态 | 100 | 2000 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 2000 | 2022协会价第54页4.29.1
|  | 施工性 | 100 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29.2
|  | 干燥时间（表干） | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29.4
|  | 初期干燥抗裂性 | 400 |  |  |  |  | 2022协会价第55页4.29.21
|  | 打磨性 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第55页4.29.22
|  | 粘结强度 | 700 |  |  |  |  | 2022协会价第55页4.29.19
|  | 制样费 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第54页4.29
34 | 大理石 | 体积密度 | 200 | 2400 | 同一厂家、同一规格1组 | 5 | 12000 | 2022协会价第85页4.58.5
|  | 吸水率 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第85页4.58.6
|  | 压缩强度 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第85页4.58.9-4.58.10
|  | 弯曲强度 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第85页4.58.7-4.58.8
|  | 放射性 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第85页4.58.12
35 | 改性沥青防水卷材 | 可溶物含量 | 1000 | 3400 | 同一厂家、同一规格≤10000平方米送一组 | 0 | 3400 | 2022协会价第45页4.20.5
|  | 耐热性 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第46页4.20.7
|  | 低温柔性 | 400 |  |  |  |  | 2022协会价第46页4.20.10
|  | 不透水性 | 400 |  |  |  |  | 2022协会价第46页4.20.6
|  | 拉力 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第46页4.20.8
|  | 延伸率 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第46页4.20.9
|  | 厚度 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第45页4.20.4
|  | 制样费 | 100 |  |  |  |  | 2022协会价第45页4.20
36 | 聚合物水泥防水涂料（无机防水涂料） | 拉伸强度（无处理） | 500 | 2700 | 同一厂家、同一规格≤10t送一组 | 1 | 2700 | 2022协会价第59页4.30.5
|  | 断裂伸长率（无处理） | 300
|  | 粘结强度（无处理） | 700 |  |  |  |  | 2022协会价第59页4.30.8
|  | 不透水性 | 400 |  |  |  |  | 2022协会价第60页4.30.13
|  | 低温柔性（II型不要求） | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第60页4.30.12
|  | 固体含量 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第59页4.30.2
|  | 制样费 | 300 |  |  |  |  | 2022协会价第59页4.30
37 | 干挂石材胶 | 外观 | 100 | 3800 | 同一厂家、同一配比取1组 | 1 | 3800 | 2022协会价第64页4.34.1
|  | 适用期 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第64页4.34.7
|  | 弯曲弹性模量 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第65页4.34.29
|  | 冲击强度 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第65页4.34.38
|  | 拉剪强度 | 600 |  |  |  |  | 2022协会价第65页4.34.30
|  | 压剪强度（标准条件48h） | 600 |  |  |  |  | 2022协会价第65页4.34.32
38 | 密封胶 | 密度 | 200 | 7100 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 7100 | 2022协会价第62页4.33.11
|  | 表干时间 | 200 |  |  |  |  | 2022协会价第63页4.33.16
|  | 下垂度（垂直） | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第63页4.33.15
|  | 下垂度（水平） | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第63页4.33.15
|  | 弹性恢复率 | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第63页4.33.26
|  | 拉伸模量（23℃） | 700 |  |  |  |  | 2022协会价第63页4.33.27
|  | 拉伸模量（-20℃） | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第63页4.33.28
|  | 定伸粘接性 | 700 |  |  |  |  | 2022协会价第64页4.34.15
|  | 紫外线辐照后粘结性 | 1000 |  |  |  |  | 2022协会价第63页4.33.30
|  | 浸水后定伸粘接性 | 700 |  |  |  |  | 2022协会价第64页4.34.16
|  | 质量损失率 | 600 |  |  |  |  | 2022协会价第63页4.33.33
|  | 挤出性（单组分） | 500 |  |  |  |  | 2022协会价第63页4.33.24
39 | 隔音棉 | 燃烧性能 | 12500 | 12500 | 同一厂家、同一规格1组 | 0 | 0 | 4.44.1、4.44.3
40 | 墙毯、地毯 | 游离甲醛 | 2000 | 2000 | 同一厂家、同一规格1组 | 1 | 2000 | 2022协会价第116页8.3.9
41 | 室内环境检测 | 氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TVOC） | 3800 | 3800 | 具体点数根据委托方提供的图纸所得 | 10 | 38000 | 115页8.1.1-8.1.7
收费标准总价（元） |  | 253960