附件1

采购项目需求表

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

- 报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号要求 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| - 1 | 全高清会议激光投影机 | 松下、爱普生、科迈等或其他同等以上品牌型号 |  | 基本参数： 1、3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.64英寸。 2、标准亮度≥5200流明（ISO21118标准）。 ▲3、中心亮度≥5500流明。 4、对比度≥3000000:1，标准分辨率1920*1200（WUXGA）。 5、光源：激光二极管，普通模式下光源更换周期≥20000小时。 ▲6、过滤网最长更换周期≥20000小时。 7、整机功率≤305W，内置扬声器≥10W，镜头变焦≥1.6倍（手动），可垂直/水平位移（垂直+44%， 水平±20%）。 ▲8、投射比1.09-1.77:1，照度均匀性≥85%，机器重量≥约6.5KG。 9、接口：HDMI*2，D-sub 15-pin电脑输入*2，RJ45*2（其中1个支持DIGITAL LINK），串口RS-232C*1，M3音频输入*2，M3音频输出*1，USB-A*1。 功能特点： 1、自动强光感应功能，内置环境光线传感器可实时测量环境亮度并进行相应的实时调节。 ▲2、自定义光源输出，可自主调节光源输出功率，调整范围50%-100%。 ▲3、开机白板模式。 4、垂直±25°、水平±35°梯形校正，四角校正功能，曲面校正功能。 ▲5、6角校正功能，数码变焦扩展功能。 ▲6、HDMI支持CEC协议连接，使用投影机遥控器可对CEC兼容外部设备进行操作。 7、USB-A接口可选配无线模块，移动设备扫描二维码即可快速连接，USB-A接口可作为电源DC输出端口（5V，最大2A）。 8、支持DIGITAL LINK技术，可通过网线传输视频和控制信号，支持4K信号输入，可通过局域网输入信号，将来自局域网连接的设备图像显示为投影画面，无需外接模块。 ▲9、个性化开机LOGO设计，开机LOGO可更改为用户指定图案，遥控ID号设置功能，最多可设置64个ID，分别遥控多台投影机避免误操作。 10、兼容Crestron Connected™、AMX DD和PJLink™，快门功能，画面冻结，演示计时器功能，USB记忆卡浏览功能，自定义功能键，菜单屏幕显示关闭功能，直接断电保护功能。 11、内置角度传感器，可自动切换地装/吊装状态，机器面板、接口、遥控器采用全中文标识。 ▲12、厂家提供视频显示设备监控软件，可通过局域网最多控制2048台投影机，也可通过云端实时操控开关机以及设置定时开关机计划/故障短信推送等。 | 套 | 1 |
| - 2 | 高清幕布 | 经科、三星、红叶等或其他同等以上品牌型号 |  | 幕布是优质玻纤白塑，四层结构，厚度0.42±0.02mm，幕布视角≥110,增益1.2；具有耐洗、阻燃等特性，反射亮度均匀、可视角度好，具有很好的光线反射效果；高分辨率，彩色还原性好，色彩层次感强;幕面整张无缝不易老化，久用不退色、不发黄，不变形，无异味，可防潮、防霉，甲醛含量小于20mg/kg，采用管状电机，宁静流畅，备有热保护系统,延长电机使用寿命 投影尺寸：2650*1490mm（16：10） | 幅 | 1 |
| - 3 | 控制终端 | 华为、联想、华硕等或其他同等以上品牌型号 |  | 16寸/I5-13500H/16G/1TBssd/IPS屏/背光键盘/微边框/win11/灰色/银色 | 台 | 1 |
| - 4 | 全频音箱 | SANSUI、ITC、湖山 等或其他同等以上品牌型号 |  | 1、低音单元：8" *1； 2、高音单元：1" *1； 3、额定功率(连续)：250 W； 4、指向性(H x V)：90° x 60°； 5、频率响应： (±10 dB) 45Hz - 20 KHz ；(±3 dB) 55 Hz - 19KHz； 6、阻抗：8 ohm； 7、灵敏度：96dB(1W1m） 8、箱体尺寸(W×H×D)：275x435x275mm； | 只 | 4 |
| - 5 | 后级功放 | SANSUI、ITC、湖山 等或其他同等以上品牌型号 |  | 1、输出功率 立体声(400W×2/8Ω;600W×2/4Ω)桥接(1200W/8Ω) 2、时分离度:>70dB 3、输出接口:SPEAKON/Binding 4、频响:20Hz-20kHz,±1dB 5、输入灵敏度:0.7V 6、信噪比:≥95dB 7、失真度:≤0.03% 8、额定输出功率8 OHM 1KHz 9、阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS:240 10、转换速率:15V/us 11、保护:Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut 12、冷却系统:Two steps speed fan 13、电源;220-230V~50Hz 14、净重（kg）:9Kg 15、尺寸(WxDxH)：482×346×88mm" | 台 | 2 |
| - 6 | 8路调音台 | SANSUI、ITC、湖山 等或其他同等以上品牌型号 |  | 1、8单声道输入 2、内置夜视发光灯，侧板可发光，独特的创意理念 3、内置16种DSP数字效果，特设专业KTV模式，其中第5种是韵乐效果 4、内置多功能MP3播放器，带蓝牙，录音，循环模式选择。 5、内置独立48V幻象电源。 6、频率响应:20Hz-20kHz+1dB,-3dB @+4dB, 600Ω 7、总谐波失真:<0.1%(THD+N) @+14dB,20Hz-20kHz, 600Ω 8、输入通道均衡:±15 dB 最大值 9、高音： 10kHz (坡形）中音：2.5kHz (峰形）低音：100Hz (坡形）上升/下降坡形频率：3dB以下最大可变电平 10、尺寸：42*42*11cm 11、净重：4.50KG | 台 | 1 |
| - 7 | 手持无线话筒 | SANSUI、ITC、湖山 等或其他同等以上品牌型号 |  | 1、频率范围:630-690MHz 2、可调信道数:100x2 3、振荡方式:锁相环频率合成 (PLL) 4、频率稳定度: 0.005% 5、接收方式:超外差二次变频 6、接收灵敏度:-92~-60dBm 7、音频频响: 50-18000HZ 8、谐波失真:≤0.5% 9、信噪比: ≥105dB 10、音频输出:平衡输出和混合输出 11、发射功率:3-30mW 12、调制方式:调频 (FM) 13、电池规格:5号电池2节 14、电源规格: 100-240V 50-60HZ 12VDC(开关电源适配器) | 套 | 1 |
| - 8 | 无线鹅颈话筒 | SANSUI、ITC、湖山 等或其他同等以上品牌型号 |  | 1、频率范围:630-690MHz 2、可调信道数:100x2 3、振荡方式:锁相环频率合成 (PLL) 4、频率稳定度: 0.005% 5、接收方式:超外差二次变频 6、接收灵敏度:-92~-60dBm 7、音频频响: 50-18000HZ 8、谐波失真:≤0.5% 9、信噪比: ≥105dB 10、音频输出:平衡输出和混合输出 11、发射功率:3-30mW 12、调制方式:调频 (FM) 13、电池规格:5号电池2节 14、电源规格: 100-240V 50-60HZ 12VDC(开关电源适配器) | 套 | 1 |
| - 9 | 数字反馈抑制器 | SANSUI、ITC、湖山 等或其他同等以上品牌型号 |  | 1、会议及教育等语言扩声系统中防啸叫完美解决方案； 2、2寸TFT彩屏，分辨率220*176，中英文可选； 3、移频防啸叫，4档可选；输入最大电平： +20dBu 4、每通道设24个自动陷波器,工作频率20-20kHZ，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 5、每通道24段PEQ参量均衡，可灵活设置； 6、噪声门可避免静态状态下系统弱噪声烦扰； 7、输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫抑制能力； 8、响应时间快，适应更多应用场景需求； 9、USB免驱即插即用，配备专业PC调试软件，方便快捷； 10、可存储10组配置，灵活存储调用 | 台 | 1 |
| - 10 | 8路电源时序器 | SANSUI、ITC、湖山 等或其他同等以上品牌型号 |  | 1、采用30A优质继电器。 2、可控制电源:8路。直通输出：1路 。 3、后板加外接总控制。 4、带交流电压显示屏,显示当前使用电压数值。 5、每路输出采用16A万能插座,适合各种类型插头使用。 6、8路电源时序控制，每路延时1.5秒。 7、空气开关保护漏电 短路 过载 8、机器带滤波电路 9、重量 ：3.4kg 10、尺寸： 55cm*33cm*10.5cm | 台 | 1 |
| - 11 | 无线路由器 | 锐捷、华为、H3C等或其他同等以上品牌型号 |  | 1、要求实际配置端口WAN口1个GE 光+1个GE电，LAN口4个10M/100M/1000M自适应电口，且支持L2/L3端口级切换，支持802.11n/11ac双频WIFI功能。 2、内置交流电源，100V~240V（不可使用外置电源模块），配置不超过200mm插箱，设备所有线缆前出线，以保证设备可以安放在300mm深的机柜，或在600mm深机柜前后放置。 3、支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP等IPV4协议族；支持RIPng、OSPF V3、IS-ISv6和BGP4+等IPV6协议族，。 4、支持OSPFv2路由表容量≥64K，OSPFv3路由表容量≥32K，支持OSPFv2/OSPFv3路由协议安全认证功能。 5、支持的VRF支持MPLS L3 VPN跨域功能；支持MPLS TE；支持CES电路仿真和PWE3，实现将TDM链路报文或PPP链路报文采用PW封装通过MPLS隧道在以太链路中传输。 | 台 | 1 |
| - 12 | 交换机 | 信锐、锐捷、H3C等或其他同等以上品牌型号 |  | 1.千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； 2.交换机交换容量：670Gbps，包转发率：120Mpps； 3.▲支持二层广播，配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名上线；（投标时要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告或相关功能截图证明且加盖投标人公章） ； 4.支持STP、RSTP、MSTP协议； 5.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合， 并对于配对的设备有独立的控制平面 ；（投标时要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告或相关功能截图证明且加盖投标人公章） ； 6.支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能； 7.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 8.▲支持终端类型库，基于指纹终端类型库自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等（要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告或相关功能截图证明且加盖投标人公章）； 9.支持可视化查看网关IP、排除IP、预留IP等； 10.支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间； ▲11.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告； ▲12.为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书，提供证书复印件证明，并加盖厂商公章； ▲13.为保障产品后期服务质量，设备生产制造商需具备GB/T27922-2011售后服务认证证书，且达到“五星级”，提供证书复印件证明。 | 台 | 1 |
| - 13 | 智能电源 | 信锐、锐捷、H3C等或其他同等以上品牌型号 |  | 一、智能电量统计模块要求 1、5孔5位10A插孔，支持 100-240V AC 供电，最大额定负载不低于 2500W； 2、符合 GB2099.1-2008、 GB2099.2-2012、 GB2099.7-2015、GB1003-2008 等国家标准； ▲3、支持电量统计，支持瞬时电量统计，包括瞬时电压、电流、功率，并支持查看每天、每月、每年的电量统计； 4、具有电源键、功能键等物理按键，以及自定义按键指示灯、三色（红绿蓝）状态指示灯、通电指示灯； 5、支持无线协议，实现远程控制、数据传输； 6、支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间； 7、支持功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知等多种组合操作，检测类型包括最大功率。 二、控制软件要求 ▲1、支持接入物联网网关，空调面板，温湿度传感器，数据采集器，红外人体感应传感器，智能红外遥控装置，智能开关等传感器设备，需提供相关截图证明； 2、支持传感器，电器设备自动识别归类，可以自动识别智能插座，空调面板，温湿度传感器，数据采集器，人体红外感应传感器，智能红外遥控装置，智能灯控开关等传感器； 3、支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储巡检报告，比如插座的功率、电压、电流； ▲4、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患，需提供相关截图证明； 5、支持信息集中显示，包括设备当前在线数据、能耗数据等； ▲6、支持多维度报表，包括柱形图、仪表图、折线图、数值图、饼行图、散点图、气泡图等便于实时监测及后续数据分析，需提供相关截图证明。 | 套 | 1 |
| - 14 | 机柜 | 图腾、三拓、华腾等或其他同等以上品牌型号 |  | 1、配置：8位5孔国际排插组件1条，载重层板3块，风扇组件1套（配4只风扇），重载脚轮4只，M12支脚4只， M6方螺母螺钉40套， 内六角板手1只； 2、外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求； 3、颜色：白色； 4、材料：采用高强度的优质冷轧板，厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM，其余厚度1.2MM； 5、结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构，框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，侧后为可拆钢板门； 6、前门：采用高强度六角网孔门，让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握； 7、后门：采用带锁无网孔钢质后门，机柜具有良好的防尘性，后门配典雅锁，前后门可互换； 8、散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏； 9、层板：每台机柜提供2个固定层板,每块层板可承重不少于200KG； 10、电源：每台机配置一个8位5孔万能输出电源插排； 11、抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏； 12、脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套4个便于搬运； 13、安装套件：每个机柜配置40套安装套件； 14、承重：机柜最大静载荷应满足1000KG； 15、环境与安全：要求满足工作环境：60°C ≈ -40°C； 相对湿度：85%（30°C）； 大气压力：65kpa—110kpa； 使用材料环保无毒； 16、表层：IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后陶化进入高温静电喷塑，表层耐磨不锈钢或表面镀彩，24小时盐雾试验不锈蚀； 17、特点：全拆装式结构设计，四门为可拆,提供多台机柜连一体的快捷解决方案。 | 个 | 1 |
| - 15 | 研讨桌 | 轩鑫、常捷、恒巨等或其他同等以上品牌型号 |  | 1.面板采用25mm厚优质颗粒板双面二聚氰饰面，背板采用15mm厚优质颗粒板双面二聚氰饰面，封边采用1.0mm厚3:1配料PyC经模具生产封边，其经久耐用，不易脱落; 2.侧翻桌钢架两边脚采用优质高精度冷轧钢经及塑胶配件而成，前脚长为640mm，后脚长495mm 宽为50mm，厚平均为1.3mm牢固耐用，美观大方，抗变型，脚管采用优质钢管(50x25x1.3mm)(50X25XT1.3mm),表面采用防锈静电喷涂处理; 3.两脚管距成度角65°，主横梁采用优质钢管管经夹具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大; 4.二层书网采用优质钢板(厚度为0.6mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理，外观设计采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然; 5.台架有拉杆拆桑装需，脚轮采用固定式脚垫，造型美观大方，有现代特色; 6.尺寸：1400W400D750H | 张 | 30 |
| - 16 | 研讨椅 | 轩鑫、常捷、恒巨等或其他同等以上品牌型号 |  | 1.椅背：背框PP+玻纤材质，高弹性透气加密网布，提供背部舒适支撑，拉力符合BIFMA测试标准。 2.椅座：采用3CM高弹力舒适海绵，高弹力优质透气座布，座板为定制多层弯曲板，配PP工程塑料防尘底壳，座垫可翻转。 3.扶手：优质 PP+玻纤材质，为可滑动款式。 4.椅架：32.5*20.5*T1.5mm优质钢管脚架，横梁1.8厚表面喷涂烤漆工艺，尼龙材质防滑脚垫。 5.功能：整椅可折叠收纳，节省摆放空间。 | 张 | 60 |
| - 17 | 发言台 | 轩鑫、常捷、恒巨等或其他同等以上品牌型号 |  | 1.面板采用25mm厚优质密度板双面三聚氰胺饰面，其余板材采用15mm厚优质密度板双面三聚氰胺饰面; 2.封边采用1.5mm厚3:1配料PVC经模具生产封边,其余采用1.0mm厚3:1配料PVC封边,所有封边经高温全自动机器封边，经久耐用，不易脱落，优质五金配件; 3.产品尺寸：600W450D1100H。 | 张 | 1 |
| - 18 | 窗帘改造 | 国产、定制 |  | 1.颜色材质均有多种可选； 2.根据现场尺寸定制宽度与长度； 3.达到遮光与装饰二合一效果； 4.优质滑轨安装，推拉顺畅无卡顿； 5.拆除旧窗帘。 | m | 28 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按 4 小时内到达现场进行处理，到达现场后 4 小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 15 日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1、一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭乙方开具的全额发票向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用 |  |  |  |
| ▲三、其他需求 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。 2、成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料： （1）提供厂家针对该项目的授权书，并加盖厂家公章。 3、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 |  |  |  |