附件1：采购需求及响应报价表

项目名称：中医临床实验教学中心实训室设备购置项目

项目编号:GUCM-2026-XJ-001-LF

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

2．报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采购项目名称 | 数量单位 | 采购需求 |  |  |
| 1 |  | 12导心电图机 | 2台 | 1. 采集方式：12导联同步采集、同步打印 2.频率响应：0.05-250HZ，高记录精度，更适合采集成人、儿童心电波形 ▲3. 显示屏：≥8.9寸彩色液晶屏，屏幕15度倾斜角度设计，背景网格显示 ▲4. 检查类型：常规心电图和体检心电图2种类型 5. 显示方式：具有心电波形同屏显示和分屏显示 6. 信息输入方式：支持触摸操作、手写输入、标准全键盘、条码扫描 7. 数据存储：内部存储2000份病例，支持SD卡和U盘 ▲8. 可支持心向量分析，起搏分析，支持HRV波形采集 ▲9.特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形 10. 超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉 11. 具有导联脱落人体指示图，可直观提示脱落导联，方便医生操作 12. 支持心率不齐检查、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告 13. 记录纸规格：210mm宽折叠纸 ▲14. 记录模式：省纸、自动、手动、上传、周期、自动触发 15. 交流电源：100-240V，50/60HZ；直流电源：可充电锂电池 ▲16. 为保证仪器稳定安全工作，产品需采用外置电源适配器，谨防电击/过载危险 17. 内置隐藏提手，方便医护人员携带下病房检查 18. 产品需获得CE、FDA认证 19. 公司需通过ISO13485质量体系认证 |  |  |
| 二、供应商响应情况 |  |  |  |  |  |  |
| 中医临床实验教学中心实训室设备购置项目参数响应情况： （正偏离 无偏离 负偏离） 中医临床实验教学中心实训室设备购置项目商务响应情况： （正偏离 无偏离 负偏离） |  |  |  |  |  |  |
| 三、供应商报价（必要时可另附清单） |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明：报价总价须包含如产品价格、运输费、安装费、税费等全部费用。 注：报价单价不超上控单价 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 计量 单位 | 总量 | 单价/元 | 金额（元） （总量×单价） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价：大写： ；小写人民币： |  |  |  |  |  |  |

供货商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）

联系人及联系电话：

报价日期：   年  月   日