附件 3：采购需求

一、项目概况

项目名称：针灸3D智慧铜人专用设备采购项目（编号：GUCM-2026-XJ-002-Lwj）采购内容：针灸3D智慧铜人。

二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| - 1 | 针灸3D智慧铜人 |  | 软件参数： 1、根据国家“十四五”规划教材《人体解剖学》与《经络腧穴学》建立三维经络腧穴人体模型。模型必须包含：十四经经穴、经外奇穴、分部取穴、骨骼、肌肉、脏腑器官，内容逼真详实。 2、系统可让学生随时进行点穴练习，亦可随时查询所练习腧穴的正确定位，系统需要实时反馈点穴位置的对错。 3、系统可以根据全国针灸推拿临床操作技能大赛的腧穴定位比赛规则随机出题，并即时给出得分，即时、客观地评估学生对腧穴定位的掌握程度。 4、系统可收集、储存及分析学生练习与考试的数据，并给出分析报告。 5、系统具有常规考核和定位考核两种不同考核功能。 6、系统可以查看腧穴各层次的解剖定位，并进行透明度调节，层层透明化皮肤、肌肉、骨骼、脏腑器官。 7、系统可以360°无死角观察，可以任意角度旋转、放大缩小，便于各角度观察腧穴定位和人体组织结构。 8、系统可根据腧穴定位考核特性进行多种方式取穴，对人体模型的骨度分寸、两点连线、十字标尺、弧线标尺进行选择、移动、旋转等控制，便于各角度观察腧穴定位和进行点穴练习与考核。 9、系统具有错题功能，可查看练习的穴位是否正确。 10*、系统具有头面部、胸腹胁部、背腰部、上肢部、下肢部等多种骨度分寸显示功能。 11、系统具有腋中线、胸部第一侧线、肘横纹平行线、腕横纹平行线、腋前纹头平行线、耳根后缘等多种辅助线显示功能。 12*、系统具有多种体态的模型，如正面模型、背面模型、侧面模型、平躺模型等，可方便选取不同位置的穴位。 13、该系统不仅用于大赛，而且覆盖中医康复、针灸推拿学、刺法灸法、腧穴解剖学等课程的日常数字化教学。 设备参数： 本设备为一体化集成一体机设计，整机高度集成运算主机、显示模块、实训操作单元等核心组件，无需额外外接台式电脑、笔记本等外部设备，通电即可独立开机运行、完整开展教学实训操作，设备自成体系，部署简便、即用即启。 硬件设备：定制设备（配55寸触摸屏）） 触摸板类型：红外触摸； 显示尺寸：55寸屏（16:9）； 液晶类型：LED高清液晶屏； 分辨率：3840*2160； 处理器 CPU：英特尔i5； 内存硬盘：内存≥16G，固态硬盘≥128G。 信号接收器：支持无线网络 | 台 | 1 |

| 二、▲商务需求 |  |
| --- | --- |
| 服务地点 | 广广西中医药大学仙葫校区指定地点。 |
| 质保期 | ≥2自最终验收合格之日起计算≥2年 |
| 付款方式 | - 全部货物安装验收合格后 15 个工作日内，凭全额增值税普通发票一次性支付（财政封账、假期顺延）。 |
| 报价方式 | 人民币包干报价，含产品、运输、装卸、安装、辅材、调试、保险、检测、税费、售后服务等全部费用 |
| 售后服务要求 | 1、1.故障响应：接到通知24 小时内到场，24 小时内维修完毕。 - 2.紧急抢修：24 小时内到场并排除故障。 3 . 3.维修保障：同一产品经 2 次维修仍不能正常使用，供应商免费更换，更换部件重新计算质保期。 4.质保期内：免费上门、免费维修、免费更换非人为损坏配件。 |
| 验收要求 | - 1.到货验收：核对品牌、材质、数量、规格，不符合要求 2 日内更换补齐。 - 2.安装调试：供应商负责安装、培训，全程安全施工，承担安全责任。 - 3.最终验收：安装完成后双方共同验收，供应商必须在场；不合格 2 日内整改并重新验收。 - 4.货物风险自最终验收合格之日起由采购人承担。 |
| 违约责任 | - 1.逾期交付 / 安装：每日按合同总额 1%支付违约金；逾期超 7 日，采购人可解除合同，供应商支付合同总额20% 违约金。 - 2.产品不符合要求：采购人有权拒收、退货、更换或降价；拒绝整改的，采购人可单方解约，供应商支付合同总额 20% 违约金。 - 3.未履行保修义务：每次支付合同总额 3‰违约金，采购人可委托第三方维修，费用由供应商承担。 违约方赔偿守约方全部经济损失 |